OBJEKTI (PROSTORIJE) U DOMAĆINSTVU

Član 216

Objekti (prostorije) u domaćinstvu iz člana 3. tračke 3. ovog Pravilnika razvrstavaju se na objekte za:

1) Obradu mleka i izradu proizvoda od mleka

2) Obradu i preradu meda

3) Sabiranje, sortiranje i pakovanje jaja

Član 217

Objekti (prostorije) u domaćinstvu iz člana 216 ovog Pravilnika ne mogu biti u sklopu sa stambenim prostorijama, a ulaz u radne prostorije objekta ne može biti kroz dvorište domaćinstva.

Član 218

Objekti (prostorije) u domaćinstvu iz člana 216 ovog Pravilnika, zavisno od vrste i obima proizvodnje, moraju imati:

1) Zidove i podove izrađene od vodootpornog materijala, svetle boje i glatkih površina, koje se lako higijenski održavaju.

2) Vrata i prozore zaštićene od ulaska insekata i glodara (mrežice)

3) Osvetljenje, koje u prostoriji obezbeđuje difuznu i ujednačenu svetlost odgovarajuće jačine.

4) Opremu od materijala koji ne utiče štetno na proizvode, koja odgovara tehnologiji proizvodnje i načinu rada i koja se može lako čistiti, prati i sanitirati.

5) Uređaj za hlađenje, koji omogućava skladištenje sirovina ili proizvoda na temperaturi do +10 stepeni.

6) Posebno uređen sanitarni čvor (kupatilo i toalet) i ormar za radnu odeću i obuću.

7) Higijenski ispravnu vodu i toplu vodu, uređaj za pranje i sanaciju posuda i pribora.

8) Neposredan odvod otpadnih voda iz opreme sa podnih površina i uslove za prihvatanje otpadnih voda (direktno u kanalizaciju ili septičku jamu).

9) Posude (kontejnere) ili posebno zaštićena mesta za đubrište i otpatke.